По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73    Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90    Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    Нижний Новгород (831)429-08-12    Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16    Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: trb@nt-rt.ru

Опросный лист по комплектации счетчика газа ГОБОЙ-1:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, должность |  |
| Лицо, принимающее решение |  |
| Тел./факс, e-mail, сайт |  |
| Город |  |
| Сфера деятельности организации |  |

| Условия комплектации счетчика газа |
| --- |
| Диапазон измерения абсолютного давления газа: (90…150кПА -1 диапазон, 150….200кПА - 2 диапазон) |  |
| Типоразмер счетчика: G 10-C-расход газа до 16 м3/ч; G 10-Р-расход газа до 25 м3/ч G 25-C-расход газа до 40 м3/ч; G 25-Р-расход газа до 65 м3/ч G 65-C-расход газа до 100 м3/ч; G 65-Р-расход газа до 160 м3/ч |  |
| Наличия архивирования данных: (А - с архивированием данных) |  |
| Рабочее положение счетчика на трубопроводе: ВВ – вертикальное, направление потока газа сверху вниз; ВН – вертикальное, направление потока газа снизу вверх; ГЛ – горизонтальное, направление потока газа слева направо; ГП – горизонтальное, направление потока газа справа налево |  |
| Рабочие диапазоны температур окружающей среды и измеряемого газа: Т – температура окружающей среды от минус 35 до плюс 50С |  |
| Наличие соединительных переходных устройств; М - муфтовое соединение; МП – муфтовое соединение с прямолинейными участками; Ф – фланцевое соединение; ФП – фланцевое соединение с прямолинейными участками. |  |
| Рабочая среда использования счетчика (природный газ, аргон, двуокись углерода, азот, ацетилен). |  |
| Условия поставки |
| Количество |  |
| Способ доставки товара (самовывоз, транспортная компания, др.) |  |

| Дополнительные опции к счетчику газа (заказ) |
| --- |
| Переносной терминал ПТН-01 (для снятия архивных данных со счетчика) |  |
| Радиомодем ПМ01-220.В (для дистанционного считывания текущих и архивных данных) |  |
| Преобразователь интерфейса RS485-USB |  |
| Фильтр муфтовый или фланцевый (для очистки газа серия ФН) |  |
| Дополнительные требования по комплектации: |